

市生态环境部门审批意见：


榕环评〔2026〕70号


国网福建省电力有限公司福州供电公司报送的《福建福州仓山盖山~观海110千伏线路工程生态环境影响报告表》(以下简称“报告表”)材料收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》第102条等规定，现提出审批意见如下：


一、国网福建省电力有限公司福州供电公司在规划部门批准的规划用地范围内建设该工程项目。建设内容：本期新建单回电缆路径总长约6.63km，其中建设盖山~上三110kV线路路径长约6.02km，建设新先农~上三II路110kV线路路径长约0.61km。项目具体建设内容见《报告表》。


二、根据《报告表》结论，在认真落实《报告表》提出的各项措施，严格执行环保“三同时”制度，加强施工期环境管理和落实环境风险防控措施的前提下，我局拟同意该生态环境影响报告表结论。该项目应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：


1、施工结束后，应及时清理施工现场，恢复施工临时用地的原有土地使用功能。施工应合理安排施工时间，采取相应防治措施，达到《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)的要求。建筑材料的运输和施工现场搬运及堆放产生的粉尘与扬尘对周围环境产生一定的影响，对工地洒水抑尘，作业场地采取围挡等措施以减少扬尘扩散。加强对施工期生活垃圾的管理，施工期间施工人员产生的少量生活垃圾委托地方环卫部门及时清运。拆除的相关电缆附件由建设单位回收处置，不随意丢弃。


2、本工程工频电场按4kV/m、磁感应强度按100μT控制。


3、运营期做好运行管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。


三、该项目应严格执行环保“三同时”制度，污染防治和生态保护内容应纳入工程承包和监理合同中，项目建成后应及时进行竣工环保验收调查，验收合格后方可投入使用。


请福州市仓山生态环境局负责该项目“三同时”监管工作。


                                     单位盖章                                                               　　　　　　　　　                                                


                                 2026年9月28日











