附件

工程量清单

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除（铲除）部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面漆面铲除 | （1）墙面腻子粉刮白层 （2）原有隔断 | ㎡ | 2475.00 | 现场作业，含垃圾下楼 |
| 2 | 地面拆除 | （1）室内原有木地板地面拆除 （2）3楼改造区域 | ㎡ | 24.45 | 现场作业，含垃圾下楼 |
| 3 | 垃圾清运 | 外运及垃圾处置 | 台车 | 2.00 | 垃圾外运，含装车 |
| 墙面、地面修缮部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抹灰面油漆涂料 | （1）室内墙面 （2）白色乳胶漆，2遍腻子粉，1遍底漆，1遍面漆 （3）改造所属区域 | ㎡ | 2475.00 | 现场作业，人工材料费 |
|  | 地面保护 | （1）强化木地板，12mm厚度 （2）改造所属区域 | ㎡ | 689.00 | 现场作业 |
| 2 | 地板铺装（含5%损耗） | （1）强化木地板，12mm厚度 （2）改造所属区域 | ㎡ | 24.45 | 品牌 |
|  | 防潮垫 | （1）3.0mm厚度 （2）改造所属区域 | ㎡ | 24.45 | 配套 |
| 3 | 露台女儿墙内表面石头漆 | （1）阳台护栏水包砂喷涂 （2）表面抹灰铲除，界面剂滚涂，批底， （3）表面防水剂喷涂 | ㎡ | 12.20 | 现场作业，人工材料费 |